# ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR (ETP)

## 1. INTRODUÇÃO

O presente Estudo Técnico Preliminar (ETP) tem por finalidade demonstrar a necessidade, a viabilidade técnica e a adequação da solução escolhida para atendimento da demanda da Administração Pública Municipal, nos termos do art. 18, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.

Este ETP subsidia a futura contratação, por meio de credenciamento, de pessoas jurídicas especializadas na prestação de serviços de avaliação, instalação, desinstalação, reinstalação, limpeza, higienização, manutenção preventiva e corretiva de aparelhos de ar condicionado do tipo split, com capacidades entre 9.000 BTUs e 24.000 BTUs, instalados nos prédios públicos municipais destinados às atividades educacionais, administrativas e assistenciais.
O estudo busca assegurar que a contratação atenda aos princípios da legalidade, eficiência, economicidade, planejamento, continuidade do serviço público e interesse público, demonstrando que a solução proposta é a mais adequada para suprir a necessidade identificada.

## 2. DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE

A Administração Pública Municipal dispõe de diversos aparelhos de ar condicionado distribuídos em escolas, unidades de saúde, prédios administrativos e demais espaços públicos, os quais são essenciais para garantir condições ambientais adequadas ao desenvolvimento das atividades institucionais e ao atendimento da população.
Esses equipamentos operam, em sua maioria, de forma contínua, estando sujeitos a desgaste natural, acúmulo de sujeira, falhas mecânicas, elétricas e redução de eficiência energética quando não submetidos a manutenção periódica adequada.

A inexistência ou deficiência na manutenção pode resultar em:

- Comprometimento do desempenho e da eficiência dos equipamentos;

- Elevação do consumo de energia elétrica;

- Redução da vida útil dos aparelhos;

- Riscos à saúde dos usuários, em especial quanto à qualidade do ar;

- Interrupção ou prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais.

Dessa forma, evidencia-se a necessidade de contratação contínua e sob demanda de serviços especializados para garantir o pleno funcionamento dos aparelhos de ar condicionado ao longo do exercício.

## 3. JUSTIFICATIVA DA CONTRATAÇÃO

A contratação dos serviços de manutenção, limpeza, instalação, desinstalação e reinstalação de aparelhos de ar condicionado justifica-se pela necessidade de prevenir e corrigir falhas que possam comprometer o funcionamento dos equipamentos e a segurança dos ambientes climatizados.

A execução periódica e adequada desses serviços proporciona:

- Prevenção de defeitos e falhas operacionais;

- Redução do desgaste prematuro dos equipamentos;

- Aumento da vida útil dos aparelhos;

- Melhoria da eficiência energética e redução do consumo de energia elétrica;

- Garantia de conforto térmico e bem-estar aos usuários;

- Mitigação de riscos à saúde decorrentes da má qualidade do ar.

Assim, a contratação mostra-se imprescindível para assegurar a continuidade dos serviços públicos, a preservação do patrimônio público e a adequada gestão dos recursos públicos.

## 4. SOLUÇÃO PROPOSTA

Após análise das alternativas disponíveis, concluiu-se que a solução mais adequada é a contratação por meio de credenciamento de empresas especializadas, nos termos do art. 79, inciso I, da Lei nº 14.133/2021.
O credenciamento permite a contratação simultânea de múltiplos prestadores aptos a executar os serviços conforme a demanda da Administração, sem exclusividade, garantindo maior agilidade e continuidade no atendimento.

## 5. DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

### 5.1 Manutenção Preventiva e Corretiva

O processo de manutenção preventiva e corretiva dos aparelhos de ar condicionado compreende, no mínimo:
- Limpeza geral do equipamento;

- Medição de tensão e da corrente elétrica;

- Inspeção em todos os componentes elétricos;

- Inspeção na carga de gás, completando se necessário e fazendo eliminação de vazamento de gás refrigerante e realizar soldas conforme necessidade;

- Eliminação de todos os focos de ferrugens com produtos adequados;

- Inspeção nos terminais dos fios elétricos, providenciando a substituição dos fios danificados com a ação do tempo

- Desinstalar a evaporadora e condensadora (quando necessário para um trabalho seguro e melhor manutenção);

- Lavar os equipamentos peças por peças, lubrificá-las;

- Montar novamente e instalar em seu devido lugar de origem;

- Verificar e reparar a isolação térmica dos tubos com polipex e fitas pvc;

- Realizar teste de pressão no aparelho;

- Verificar e resolver vibrações, ruídos, problemas nos motores e compressor;

- Fornecimento de mão-de-obra e todo material necessário.

### 5.2 Limpeza e Higienização

O processo de limpeza e higienização inclui:

- Limpeza dos filtros de ar, substituindo-os se necessário, evitando a obstrução da passagem do ar pelo evaporador, que provocaria a diminuição do desempenho e o aumento no consumo de energia elétrica, limpeza com jateamento de água e escova macia para retirar as impurezas em sua malha, deixando secar ao natural e recolocação no equipamento;

- Limpeza dos painéis; 
- Inspeção no funcionamento dos ventiladores e compressores;  
- Limpeza de drenos, verificando a existência de algum indicio de obstrução do dreno de água condensada, verificando o nível de água na bandeja de dreno da evaporadora e obstruções na mangueira de saída, caso o nível esteja alto, providenciar a limpeza do dreno para que o acúmulo de água não aumente, evitando o enchimento da bandeja e o risco de vazamento no interior do aparelho;

- Inspeção nos ruídos e vibrações anormais;  
- Reaperto geral de parafusos;

- Eliminação de todos os focos de ferrugens com produtos adequados;

- Inspeção nos terminais dos fios elétricos, providenciando a substituição dos fios danificados com a ação do tempo;

- Eliminação de vazamento de água;

- Limpeza da serpentina do evaporador;

- Limpeza da condensadora, utilizando de produtos químicos e jato d’água pressurizada, quando couber;

- Limpeza dos ventiladores centrífugos;

- Limpeza exterior do gabinete, utilizando uma flanela seca e macia, sem polidores abrasivos ou qualquer tipo de solvente, a utilização de cera automotiva é permitida;

- Na eventualidade de constatação de algum mau funcionamento do aparelho durante o procedimento de limpeza, informar ao fiscal do contrato

- Fornecimento de mão-de-obra e todo material necessário.

### 5.3 Instalação

O processo de instalação dos aparelhos de ar condicionado compreende:

- Fornecimento de suporte universal para o evaporador (quando não houver suporte próprio do aparelho);

- Fornecimento de suporte para unidade condensadora (quando não houver suporte próprio do aparelho);

- Abertura de furo com serra copo específica para o tipo de parede;

- Colocação do suporte do evaporador;

- Colocação do suporte do condensador;

- Fazer ponto de dreno cano em PVC 32 mm;

- Colocação de mangueira apropriada para ar condicionado a fim de canalizar o gotejamento de água da evaporadora e condensadora até local adequado;

- Instalação física da unidade condensadora;

- Instalação física da unidade evaporadora;

- Isolamento térmico das tubulações;

- Interligação entre as unidades através de tubulações de cobre;

- Fazer ponto de força monofásico 220volts ou trifásico – conforme a necessidade/disponibilidade do local - conforme modelo instalado, deixando pronta a tomada para receber conexão com a rede elétrica do local que está recebendo o aparelho;

- Suportação das tubulações;

- Interligação elétrica entre unidades;

- Carga de gás refrigerante;

- Partida inicial e teste do equipamento;

- Fornecimento de mão-de-obra e todo material necessário.

### 5.4 Desinstalação e Reinstalação

O processo de desinstalação e reinstalação consiste em:

- Retirada do evaporador e do condensador do equipamento, os quais deverão ser colocados em local designado pelo fiscal do contrato;

- Recolhimento do gás refrigerante sempre que possível e considerado seguro para o profissional e para o equipamento;

- Retirar os suportes de fixação das unidades evaporadora e condensadora;

- Retirada da tubulação de cobre, quando for solicitado;

- Fornecimento de mão-de-obra e todo material necessário para realização do serviço;

- Abertura de furo com serra copo específica para o tipo de parede, quando necessário.

## 6. RESULTADOS ESPERADOS

Com a implementação do credenciamento, espera-se alcançar os seguintes resultados:

- Funcionamento contínuo e adequado dos aparelhos de ar condicionado;

- Redução significativa de falhas, paradas inesperadas e custos com reparos emergenciais;

- Melhoria da qualidade do ar e do conforto térmico nos ambientes públicos;

- Aumento da vida útil dos equipamentos;

- Redução do consumo de energia elétrica;

- Atendimento ágil e eficiente às demandas das unidades municipais;

- Maior eficiência na gestão dos recursos públicos.

## 7. ANÁLISE DE RISCOS

Foram identificados os seguintes riscos associados à contratação:

- Risco de insuficiência de prestadores habilitados: mitigado pela adoção do credenciamento, que permite a participação contínua de interessados durante a vigência do instrumento;

- Risco de atraso na execução dos serviços: mitigado pela possibilidade de contratação de mais de um credenciado;

- Risco de execução inadequada dos serviços: mitigado por meio da exigência de qualificação técnica, fiscalização contratual contínua e aplicação de sanções administrativas quando cabíveis;

- Risco de aumento de custos não previstos: mitigado pelo uso do Registro de Preços e pela contratação apenas conforme a demanda efetiva.

## 8. CONCLUSÃO

Diante das análises realizadas, conclui-se que o credenciamento de empresas especializadas para a prestação de serviços de manutenção, limpeza, instalação, desinstalação e reinstalação de aparelhos de ar condicionado é a solução mais eficiente, econômica e adequada para atender às necessidades da Administração Pública Municipal.

A solução proposta está alinhada aos princípios da Lei nº 14.133/2021, assegurando planejamento adequado, economicidade, eficiência administrativa e continuidade dos serviços públicos, além de promover a adequada conservação do patrimônio público e o bem-estar dos usuários dos ambientes climatizados.

Tunas/RS, 02 de fevereiro de 2026.

_________________________                      _________________________
Responsável pela elaboração do ETP          Secretário(a)  Municipal da Pasta e relator do ETP

Viabilidade declarada pela autoridade Superior.



______________________
Prefeito Municipal de Tunas/RS